Frombork, dnia 2007.06.22

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza do składania ofert na wykonanie

projektu stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody dla miasta Frombork.

I. Cel projektu:

- uzyskanie wody uzdatnionej o parametrach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Dz. U. nr 61, poz. 417 z 6 kwietnia 2007r.

- uzyskanie stabilnej produkcji wody oraz  stabilnego ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

II. Zakres projektu:

- instalacja uzdatniania wody,

- instalacja utrzymania ciśnienia  z możliwością przyszłej współpracy ze zbiornikiem wody czystej,

- instalacja dezynfekcji wody,

- instalacja osuszania powietrza,

- przebudowa (adaptacja) istniejącego obiektu hydroforni dla projektowanej s.u.w.

- dobór i wymiana agregatów głębinowych dostosowanych do projektowanej suw.

III. Ponadto projekt powinien zawierać:

- rozwiązania zapewniające dostawy wody dla Fromborka w trakcie realizacji inwestycji,

- roczne koszty eksploatacji suw – konserwacja, obsługa, materiały eksploatacyjne, energia itp.,

- kosztorys ślepy i inwestorski,

- wszystkie dokumenty i uzgodnienia, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzgodnienia wybranej technologii z organami Inspekcji Sanitarnej.

IV. Kryteria  wyboru oferty:

- koszty przyszłej eksploatacji suw wraz z instalacją utrzymania ciśnienia,

- koszt realizacji inwestycji,

- referencje i doświadczenie projektowe oferenta,

- cena projektu,

- gwarancje osiągnięcia efektów określonych w celach projektu pkt. I.

V. Termin realizacji projektu  15 listopad 2007 rok.

1. Termin składania ofert 10 sierpień 2007 rok.

2. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Miasta i Gminy ul. Młynarska 5 a. pok. nr 1.

W sprawach dot. projektu należy się kontaktować z Panem Markiem Wróblem tel. 0 55 243 7807 e-mail: wrobelzwikfrombork@wp.pl

W załączeniu:

1. schemat istniejącej hydroforni,

2. parametry fizyko-chemiczne wody do uzdatnienia.