Ujęcie Frombork

Wyniki badań fizykochemicznych wody surowej w latach 2005-2007

| Badana cecha | A- mętność | A-barwa | Zapach | Smak | A- odczyn (pH) | Przewodność | Żelazo | Mangan | Amoniak | Azotyny | Azotany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka miary | NTU | Mg/dm3Pt | - | - | - | µS/cm | Mg/dm3 | Mg/dm3 | Mg/dm3 | Mg/dm3 | Mg/dm3 |
| 17-18.02.05/ 05-06.05.05 | 3,4/3,1 | 10/5 | akceptowalny | akceptowalny | 7,4/7,5 | 571/580 | 0,61/0,37 | 0,10/0,07 | 0,08/0,11 | 0,036/0,033 | 11,94/12,05 |
| 11-17.08.05/ 11-12.08.05 | 2,3/0,25 | 5/5 | akceptowalny | akceptowalny | 7,5/7,4 | 568/566 | 0,33/0,03 | 0,11/Po(<0,03) | 0,10/0,03 | 0,030/0,004 | 22,16/21,67 |
| 17-18.11.05 | 3,4 | 5 | akceptowalny | akceptowalny | 7,5 | 531 | 0,44 | 0,13 | 0,10 | 0,028 | 12,29 |
| 09-10.01.06/ 29.05-01.06.06 | 3/2,8 | 5/5 | akceptowalny | akceptowalny | 7,5/7,3 | 516/541 | 0,46/0,34 | 0,14/0,11 | 0,10/0,09 | 0,030/0,025 | 14,93/12,92 |
| 31.08-01.09.06/ 16-17.11.06 | 3,6/2,8 | 5/5 | akceptowalny | akceptowalny | 7,4/nb | 509/512 | 0,60/0,46 | 0,09/0,09 | 0,09/0,06 | 0,020/0,020 | 14,13/15,79 |
| 15-16.01.07/ 23-25.04.07 | 15/13 | 5/5 | akceptowalny | akceptowalny | 7,4/7,4 | 600/642 | 1,79/1,54 | 0,17/0,14 | 0,18/0,12 | 0,025/0,031 | 3,26/9,24 |

Parametry eksploatacyjne ujęcia:Q śr.d. =750m3 ,  Q max.d.=975m3 ,  Q max.h. = 65m3