REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Frombork i wsi Włóczyska, w tym prawa i obowiązki Zakładu oraz  Odbiorców.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm. ),

2. odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,

3. Zakład – Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku,

4. osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci – osoba prawna lub fizyczna, której

nieruchomość ma być przyłączona do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,

5. umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, o której mowa

w art. 6 ustawy,

6. wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,

7. wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

8. dodatkowy wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący do określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej,

9. okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody

i odprowadzania ścieków,

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZAKŁAD

W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3.

Minimalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru określa umowa zawierana przez Zakład z Odbiorcą.

§ 4.

Zakład dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń,

w szczególności:

1. dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi

w sposób ciągły i niezawodny,

2. zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej

z warunków technicznych przyłączenia,

3. odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi

przepisami, w ilości określonej  w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia

nieruchomości,

4. określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje,

czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,

5. dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń

powstałych z winy odbiorcy,

6. dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za

wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

7. buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

8. instaluje u odbiorcy na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym

przyłącza i zawarcia umowy,

9. ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,

10. informuje Burmistrza miasta raz na kwartał o jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi,

§ 5.

Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez  Zakład oraz nieutrudniający działalności, a w szczególności:

1. wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie

i warunkach przyłączenia nieruchomości,

2. użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość

wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek

cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub

wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych

poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub

skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też

pomieszczenia, w których są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych,

4. informować Zakład o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za

odprowadzanie ścieków,

5. użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób niepowodujący zakłóceń

funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

6. informując Zakład o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od

warunków umowy,

7. umożliwiając osobom reprezentującym Zakład  prawo wstępu na teren nieruchomości i do

pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

8. zawiadamiając Zakład o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego

lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb,

9. informując Zakład o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

10. powiadamiając Zakład o wszelkich zmianach technicznych w instalacjach wewnętrznych

które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

11. udostępniając nieodpłatnie Zakładowi miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości

odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

§ 6.

Postanowienia umowy nie mogą naruszać praw i obowiązków stron wynikających

z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 7.

1. Zakład zawiera umowę na pisemny wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez

niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym

do nieruchomości.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym

stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 8.

1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich

awarii.

2. W przypadku gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność Zakładu za

zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez

Zakład urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

4. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Dostawca uwzględnia postanowienia

wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej

i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

§ 9.

1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub

zarządcy budynku wielolokalowego.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 zawiera:

a) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do

zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną

własnoręcznym podpisem,

b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach

rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Zakładu dodatkowych opłat.

3. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku

wielolokalowym za wodomierzem głównym.

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Zakład jest zobowiązany wydać

informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 10.

1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

2. Zmiana warunków umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu

do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do

korespondencji.

§ 11.

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym

okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenia oświadczenia woli

w siedzibie Zakładu lub przesłania listem poleconym.

2. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

3. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną lub upadłości

strony.

§ 12.

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Zakład dokonuje zamknięcia przyłącza

wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT

USTALONE W TARYFACH

§ 13.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 14.

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach

wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy

zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy

wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy

odczytanych przy punktach czerpalnych.

3. W przypadku awarii wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego

zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.

§ 15.

1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą

ilości dostarczonej wody przez Zakład z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

§ 16.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na

podstawie dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy.

§ 17.

1. Strony określą w umowie okres obrachunkowy, sposób uiszczania opłat oraz skutki

niedotrzymania terminu zapłaty.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji co do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku

uregulowania należności.

§ 18.

Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Zakład w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA

§ 19.

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na

wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Zakład po otrzymaniu wniosku zawiera umowę o przyłączenie do sieci wodociągowej lub

kanalizacyjnej, określającej prawa i obowiązki stron w zakresie budowy przyłączy oraz

określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze

uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zakładem.

4. Przed zawarciem umowy Zakład dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w

formie protokołu odbioru celem stwierdzenia, czy zostały spełnione warunki techniczne.

5. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez Zakład.

§ 20.

Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być podłączona do sieci.

§ 21.

1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i

kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1. oznaczenie wnioskodawcy,

2. określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) charakterystyki zużycia wody,

c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców  usług również

jakości  odprowadzanych ścieków,

d) przeznaczenia wody,

3. informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie

dostarczana woda, w szczególności:

a) powierzchnię użytkową  i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w

budynkach zasilanych w wodę,

b) wyposażenie lokali i obiektów  w urządzenia zużywające wodę i

odprowadzające ścieki,

4. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci,

powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy

wniosek,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1,

względem istniejących  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i

urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 22.

1. Zakład określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym

niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten

może ulec przedłużeniu.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od  ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać   w szczególności:

1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami

odbiorcy,

2) wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c) jakości odprowadzanych ścieków,

3) Termin ważności warunków przyłączenia.

§ 23.

Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza  jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zakładem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.

§ 24.

1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane

niezgodnie z wydanymi  warunkami przyłączenia.

2. Zakład może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych

możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem  § 25.

§ 25.

Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie  wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, Zakład określi warunki techniczne przyłączenia.

ROZDZIAŁ VI

MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 26.

Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:

1) w Urzędzie Gminy Frombork, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) niniejszy regulamin,

2) W Zakładzie, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

b) niniejszy regulamin.

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH  DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 27.

1.Zakład zobowiązany jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących

występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2.Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez

uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki

stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia

usług, w szczególności gdy:

1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w

wodę lub odprowadzania ścieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia

lub środowiska,

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-

remontowych Zakład  powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym

terminem.

4. W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić

odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Zakład zapewni zastępczy

punkt  poboru wody.

ROZDZIAŁ VIII

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 28.

Zakład zobowiązany jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług możliwie niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni.

§ 29.

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych

usług oraz wysokość opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust.1, wnoszone są na piśmie osobiście przez

zainteresowanego w siedzibie Zakładu, listem poleconym lub za pomocą poczty

elektronicznej.

3. Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia

reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może  ulec przedłużeniu, jeżeli

istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

ROZDZIAŁ IX

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 30.

Woda  do celów przeciwpożarowych  dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 31.

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, Zakładem i jednostką straży pożarnej.

§ 32.

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

Należność za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.

ROZDZIAŁ  X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.