Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z monitorowaniem dolnego tarasu miasta Fromborka z dostawą kompletnego sprzętu elektronicznego.

Urząd Miasta i Gminy Frombork udziela wyjaśnień do zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1. Co zamawiający rozumie pod pojęciem „manipulator do rejestratora 
i multiplekserów”, o jakich multiplekserach jest mowa?

Odp. Klawiatura sterująca do sterowania kamerami obrotowymi.

Pytanie 2. O jakich parametrach obraz ma być rejestrowany na dyskach twardych, ilość obrazów na sekundę, rozdzielczość?

Odp. PAL 128/128 kl/s w CIF 200/200 kl/s, rozdzielczość 540 linii

Pytanie 3. Co Zamawiający rozumie przez „zestaw do transmisji bezprzewodowej”? W jakiej technologii ma być realizowana transmisja i w jakim paśmie częstotliwości, w pasie wolnym czy licencjonowanym?

Odp. Transmisja wideo, sterowanie kamerami, pasmo wolne, w transmisji bezprzewodowej min. g, w paśmie min. 2,4 GHz.

Pytanie 4. W jaki sposób mają być zasilane zewnętrzne punkty kamerowe, jaki zakres uzgodnień i prac należy wykonać w celu doprowadzenia energii  zasilającej do tych punktów?

Odp. Zasilanie 230V z dostępnych źródeł.

Pytanie 5. Czy zamawiający jest właścicielem lub jest w posiadaniu stosownych zezwoleń na instalację urządzeń w wyznaczonych obiektach?

Odp. Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia.

Pytanie 6. Jaki jest zakres prac i materiałów, które należy uwzględnić przy wykonaniu 
i instalacji dla stacji monitoringu?

Odp. Zakres prac i materiałów winien wskazać wykonawca w swojej ofercie.

Pytanie 7. Czy zapewniona jest widoczność optyczna (radiowa) z miejsca instalacji punktów kamerowych do budynku, w którym ma być zlokalizowana Stacja centralna monitoringu?

Odp. Tak.